Ausschreibungstext

BUPROFILE schwerlast ST.7.100/140

Pos. ...

BUPROFILE schwerlast ST.7.100/140 liefern (für bauseitigen Einbau).

Stahl schwarz, Profilsichtbreite 100 mm, Profilhöhe 140 mm, Fugenspiel waagrecht 10 mm (±5 mm), Lieferlänge 3 mtr (bei Zuschnitten zuzüglich 15% Fixlängenzuschlag)

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €