Ausschreibungstext

BUPROFILE standard VA.12.8/40

Pos. ...

BUPROFILE standard VA.12.8/40 liefern (für bauseitigen Einbau).

Material Edelstahl V2A t=1,5 mm, Einlage aus K/VA-Schaumstoff 50x5 mm schwarz, Profilsichtbreite 8 mm, Profilhöhe 40 mm, Fugenspiel 2 mm (±1 mm), Lieferlänge 3 mtr (bei Zuschnitten zuzüglich 15% Fixlängenzuschlag)

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €