Ausschreibungstext

BUPROFILE standard VA.12.9/60

Pos. ...

BUPROFILE standard VA.12.9/60 liefern (für bauseitigen Einbau).

Material Edelstahl V2A t=2 mm, Einlage aus K/VA-Schaumstoff 70x5 mm schwarz, Profilsichtbreite 9 mm, Profilhöhe 60 mm, Fugenspiel 2 mm (±1 mm), Lieferlänge 3 mtr (bei Zuschnitten zuzüglich 15% Fixlängenzuschlag)

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €